附件1

2017年兽药质量监督抽检计划

根据《兽药管理条例》规定，为做好2017年兽药质量监督抽检工作，充分发挥兽药监督抽检效能，特制定本计划。

一、组织实施

各州(市)兽医行政管理部门主管本辖区兽药质量安全监管工作，负责制定本辖区兽药质量监督抽检方案并组织实施。省兽药饲料检测所和各州市动物卫生监督所、9个州市兽药检测所承担本计划抽检工作。

二、抽检比例

（一）品种比例

各地抽检的水产、蚕、蜂用兽药产品抽检批次应占抽检批次总数的5%以上。

（二）抽检类别比例

1.监测抽检。近年来未被抽检兽药生产、经营企业的产品、本辖区新建或新增剂型兽药生产企业的产品以及进口兽药产品，其抽检批次应不少于全年抽检批次的50%。生产、经营、使用环节抽检批次按1∶6∶3比例进行。

2.跟踪抽检。2016年以来被列入兽药质量监督抽检通报的产品、有被举报记录企业的产品以及被列入重点监控企业的产品列入跟踪抽检范围，其抽检批次应不少于全年抽检批次的20%。

3.鉴别抽检。对抽样或检验过程中发现涉嫌添加非法药物成分的产品需列为鉴别抽检，包括涉嫌改变组方产品、涉嫌添加禁用药物及其他化合物的产品、中兽药中添加化学药物成分的产品，抽检批次应占全年抽检批次的30%。

三、抽样

各州市动物卫生监督所负责组织抽样，并对被抽样单位实施监督检查。

（一）抽样活动要严格执行《兽药监督抽样规定》（2001年农业部第6号令）。要求完整填报信息，包括抽取产品的库存数量、供货单位、人员和联系电话、进货时间、进货数量等，并在抽样单上标注，双方签字认可。

（二）监督检查。各地要严格按照兽药GSP要求，加强对兽药经营、使用环节兽药产品相关条件的符合性和合法性进行核对检查。

- 现场发现其他违法违规行为的，各地兽医行政管理部门要按照《兽药管理条例》和《农业行政处罚程序规定》依法及时查处。

四、样品确认

样品确认由各州市兽医行政管理部门完成（以下简称样品确认单位）。

（一）确认方式及要求

1.2016年6月30日前生产的兽药样品，样品确认单位要向标称企业寄送《产品确认书》（附件5）。对样品的真实性予以确认。逾期未回复的，可认定为标称企业产品。

2.2016年7月1日起生产的，不再进行样品确认，通过“国家兽药产品追溯系统”核对产品信息。

（二）结果处理

1.非标称企业产品的处理要求。经确认不属于标称企业的产品，不再进行检验，此类产品可计入抽检批次，并按涉嫌假兽药处理。

2.标称企业产品的处理要求。经确认或二维码核查属标称企业的产品，省州市兽药检测所按规定程序组织检验。

五、检验要求

（一）对兽药国家标准规定了含量检测项的产品，应全部进行含量测定，并上报检验结果和含量测定数据。

（二）样品检验结果与兽药国家标准不符，涉嫌改变处方的中兽药、化药制剂中添加其他药物成分或含量无法测定的以及添加违禁药物的，该批样品判定为不合格，并在上报检验结果时标明相关信息。

（三）兽药检验单位对涉嫌改变处方、添加其他药物成分或需用液质联用等设备无法开展法定检测的兽药，可将样品送省兽药饲料检测所进行检验。

六、结果确认和处理

（一）结果确认及复检要求

经确认或二维码核查属兽药标称企业产品但经检验不合格的，兽药检测机构要向标称企业发出《兽药监督抽检结果确认通知书》（附件6），进行书面确认。对兽药检验结果有异议的，应当在收到检验结果之日起7个工作日内，向原检验单位申请复检，并说明复检理由。

（二）结果处理

各州市兽药检测所和省兽药饲料检测所自收到检验结果书面确认意见3个工作日内，应将检验不合格的报告分送抽样的动物卫生监督所和标称企业所在地省级兽医行政管理部门。各有关单位应按以下要求处理检验不合格的产品。

1.被抽样单位的处理。从经营、使用环节抽取的产品，抽样的动物卫生监督所收到检验报告后应及时按照抽样单上标注的库存数量，对被抽样单位依法实施查处，清缴销毁库存产品，责成经营单位收回售出产品，并监督销毁。

2.标称企业的处理。标称企业所在地省级兽医行政管理部门收到检验报告后应及时对生产企业依法组织查处，监督销毁库存产品，并监督企业根据销售记录回收已售出产品并销毁，并依法实施处罚。

七、重点监控企业判定原则及处罚措施

（一）判定原则

符合下列任一条件的均列入本年度重点监控企业。

1.当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分的；

2.全年兽药质量通报产品含量低于50%（包括50%）或高于150%（包括150%）2批次以上的；

3.全年兽药质量通报产品含量低于80%（包括80%）或高于120%（包括120%）累计3批次以上的；

4.当期兽药质量通报中同一企业被抽检产品少于50批且不合格产品累计5批次以上的；同一企业被抽检产品多于50批(包括50批)且不合格批次超过10%（包括10%）的。

（二）监控措施

2017年度被通报为重点监控的企业，将宣布为我省不受欢迎的企业，不准进入我省兽药市场。

1.各地要深入开展检打联动，对抽检通报的非法企业以及涉嫌违法的生产经营者要及时组织立案查处。

2.各地要建立完善兽药质量跟踪检测制度，对抽检不合格的，应对该企业同品种不同批号及其他产品进行跟踪抽检，并将跟踪抽检纳入监督抽检计划。

3.各地要结合兽药市场监管，对被通报的假劣产品组织开展清查收缴工作，并立案排查、捣毁非法生产窝点。

附件2

2017年兽药质量监督抽检承担单位和抽检任务

| 抽样单位名称 | 抽样数量 | 检测单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 昆明市动物卫生监督所 | 40 | 昆明市兽药饲料检测所 |
| 曲靖市兽药饲料监察所 | 40 | 曲靖市兽药饲料监察所 |
| 红河州动物卫生监督所 | 30 | 红河州兽药饲料检测所 |
| 大理州动物卫生监督所 | 30 | 大理州兽药饲料检测所 |
| 昭通市动物卫生监督所 | 30 | 昭通市兽药饲料检测所 |
| 楚雄州动物卫生监督所 | 30 | 楚雄州兽药饲料检测所 |
| 保山市动物卫生监督所 | 30 | 保山市饲料兽药检测所 |
| 普洱市动物卫生监督所 | 20 | 红河州兽药饲料检测所 |
| 文山州动物卫生监督所 | 20 | 文山州动物疫病预防控制中心 |
| 临沧市动物卫生监督所 | 20 | 曲靖市兽药饲料监察所 |
| 玉溪市动物卫生监督所 | 20 | 云南省兽药饲料检测所 |
| 德宏州动物卫生监督所 | 10 | 云南省兽药饲料检测所 |
| 丽江市动物卫生监督所 | 10 | 大理州兽药饲料检测所 |
| 西双版纳州动物卫生监督所 | 10 | 红河州兽药饲料检测所 |
| 怒江州动物卫生监督所 | 10 | 保山市饲料兽药检测所 |
| 迪庆州动物卫生监督所 | 10 | 云南省兽药饲料检测所 |
| 合计 | 360 |  |

附件3

兽药中非法添加物质检查方法标准

无适用的已发布兽药中非法添加物质检查方法标准时使用本标准，本标准执行前应进行耐用性验证，仅限用于建立方法的实验室，其他实验室使用时应重新进行耐用性验证。本标准执行时，应同时进行试剂空白和样品空白与阳性对照试验，检验报告应给出检出限。

第一法  液相色谱-二极管阵列法

色谱条件与系统适用性试验  根据可疑添加物性质，参照药品国家标准、兽药国家标准或者兽药残留检测方法标准的条件自建。

对照品溶液的制备  精密称取目标对照品适量，用甲醇或其他适宜溶剂配制成每1ml中含对照品10μg至50μg的溶液。

供试品溶液的制备  固体制剂需研细，称取细粉适量（如约相当于一头动物一次用量）；用甲醇或其他适宜溶剂（超声）定量溶解，滤过，即得；液体制剂直接精密量取或称取适量，稀释，即得。对于含有高浓度的有机盐和乳化剂等存在强烈的基质效应辅料的产品，应适当增加前处理步骤。

测定法  分别精密吸取上述两种溶液适量注入液相色谱仪，同时记录色谱图与光谱图；通过与对照品液相色谱图保留时间、光谱图的比对，确定供试品溶液中是否含有可疑添加物。

结果判定  在供试品和对照品浓度接近的情况下，供试品色谱图中如出现与对照品峰保留时间一致的色谱图（差异不大于±5%）;在一定的波长范围内，两者光谱图无明显差异；最大吸收波长一致（差异不大于±2nm），判为检出非法添加物。

第二法  液相色谱-高分辨质谱法

液质联用条件  根据可疑添加物性质自建，采用全扫描方式采集一级质谱和二级质谱信息。

对照品溶液的制备  精密称取目标对照品适量，用甲醇或其他适宜溶剂配制成每1ml中含对照品50ng至500ng的溶液。

供试品溶液的制备  同第一法。

测定法  分别精密吸取上述两种溶液适量注入液相色谱仪-串联质谱仪，记录液相色谱图及一级质谱图与二级质谱图；通过与对照品溶液色谱图保留时间、质谱图的对比，确定供试品溶液中是否含有可疑添加物。

结果判定  方法1供试品色谱图中如出现与对照品峰保留时间一致的色谱峰（保留时间相对偏差不大于2.5%）；供试品质谱图应与对照品质谱图一致（包括分子离子和至少一个碎片离子，质量数差异小于等于5ppm），判为检出非法添加物。

方法2 供试品与对照品分子离子峰的质量数偏差不大于5ppm，且二级质谱图与对照品的二级质谱图一致，判为检出非法添加物。

第三法  液相色谱法-串联质谱法

液质联用条件 根据可疑添加物性质自建，采用离子扫描（SRM）或多反应监测（MRM）。定性离子对选用兽药残留检测方法标准中的定性离子对或者符合至少4个（非禁用药3个）识别点数的要求。

对照品溶液的制备、供试品溶液的制备 同第二法。

测定法 分别精密吸取上述两种溶液适量注入液相色谱-串联质谱仪，记录特征离子质量色谱图；通过与对照品溶液色谱图保留时间、离子丰度比的对比，确定供试品溶液中是否含有可疑添加物。

结果判定 供试品色谱图中如出现与对照品峰保留时间一致的色谱峰（差异不大于±2.5%）；供试品离子丰度比应与对照品的一致，容许偏差符合表1的要求，判为检出非法添加物。

表1  离子丰度比的允许偏差范围

| 相对丰度（%） | 允许偏差（%） |
| --- | --- |
| >50 | ±20 |
| >20～50 | ±25 |
| >10～20 | ±30 |
| ≤10 | ±50 |

第四法 显微鉴别法

适用范围  适用于不含矿物药的中兽药散剂中非法添加组方外化学成分的检查。

显微操作  照兽药国家标准中的规定操作，共制样片5片，置显微镜下观察。

结果判定  每片均检出非处方晶片，且多见，判为不符合规定。

附件4

近三年被抽检批数多且合格率高的企业名单

| 序号 | 省份 | 企业名称 | 抽检批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 北京大北农动物保健科技有限责任公司 | 65 | 1 |
| 2 | 北京 | 北京立时达药业有限公司 | 207 | 0 |
| 3 | 天津 | 瑞普（天津）生物药业有限公司 | 164 | 1 |
| 4 | 河北 | 保定冀中药业有限公司 | 112 | 0 |
| 5 | 河北 | 河北远征药业有限公司 | 758 | 1 |
| 6 | 河北 | 河北远征禾木药业有限公司 | 120 | 0 |
| 7 | 辽宁 | 沈阳中亚兽药业有限公司 | 114 | 2 |
| 8 | 黑龙江 | 哈尔滨银山科技畜牧有限责任公司 | 191 | 2 |
| 9 | 黑龙江 | 哈尔滨绿达生动物药业有限公司 | 377 | 0 |
| 10 | 上海 | 上海公谊药业有限公司 | 325 | 0 |
| 11 | 上海 | 上海骑骠动物保健品有限公司 | 96 | 0 |
| 12 | 上海 | 上海同仁药业有限公司上海兽药厂 | 311 | 3 |
| 13 | 江西 | 江西中成药业集团有限公司 | 112 | 1 |
| 14 | 山东 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 269 | 0 |
| 15 | 山东 | 山东圣地宝药业有限公司 | 109 | 1 |
| 16 | 河南 | 洛阳惠中兽药有限公司 | 83 | 0 |
| 17 | 河南 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 90 | 0 |
| 18 | 河南 | 河南新正好生物工程有限公司 | 59 | 0 |
| 19 | 湖北 | 武汉回盛生物科技有限公司 | 103 | 0 |
| 20 | 湖北 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 | 107 | 1 |
| 21 | 浙江 | 浙江道格凯特实业有限公司（原名：浙江金力制药有限公司） | 195 | 2 |
| 22 | 湖南 | 韶山大北农动物药业有限公司 | 154 | 0 |
| 23 | 广东 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 136 | 1 |
| 24 | 广东 | 广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂（原名：广东大华农动物保健品股份有限公司动物保健品厂） | 87 | 1 |
| 25 | 四川 | 成都新亨药业有限公司 | 369 | 3 |
| 26 | 四川 | 成都中牧生物药业有限公司 | 204 | 0 |
| 27 | 四川 | 四川恒通动物制药有限公司 | 337 | 2 |
| 28 | 重庆 | 重庆方通动物药业有限公司 | 277 | 1 |

附件5

产 品 确 认 书

（生产企业名称）：

我单位于______年______月______日在______（样品被抽取单位全称）抽取标称为你单位以下兽药产品，产品标签信息如下：

| 产品名称（通用名/商品名） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格（含量/包装） |  |  |  |
| 生产单位（标称企业全称） |  |  |  |
| 生产许可号（GMP证书号/生产许可证号/产品批准文号） |  |  |  |
| 产品生产批号及生产日期 |  |  |  |
| 确认结果（标称企业在选择项划√） | 是 否 |  |  |
| 确认人签名（单位公章）及日期（年/月/日） |  |  |  |

请你单位于______年______月______日前确认上述产品是否为您单位生产，并按原渠道反馈此确认书。逾期未反馈的，视上述产品为你单位生产。

联系人：        联系电话：

抽检单位（印章）

年  月  日

注：确认时间包括确认书签发、邮寄至送达标称企业时间（共5天），和确认并回复时间（5个工作日内，公休日除外）。例：2017年3月15日签发确认书，在产品确认通知书回复时间一栏应填写为“请你单位于2017年3月26日前确认并回复上述产品是否为你单位生产。

附件6

兽药监督抽检结果确认通知书

____           ：

根据《兽药管理条例》，我所于_____年____月____日在___________（样品被抽取单位全称）抽取你企业生产的____________产品，产品批号为________。

经检测，该产品判定为不合格，检验结果如下：

（此处应标明检测不合格项目及指标）

请自收到本确认书的7个工作日内对检验结果予以确认，并将确认意见及时反馈我单位。逾期未反馈确认意见的，视为认可检验结果。

检验机构公章

年  月  日

附件7

2016年被通报的非法企业名单

| 序号 | 标称地区 | 标称企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 北京鑫农动物药业有限公司 |
| 2 | 北京 | 北京嘉和动物药业有限公司 |
| 3 | 北京 | 北京华盛药业有限公司 |
| 4 | 吉林 | 吉林省华龙动物药业有限公司 |
| 5 | 黑龙江 | 黑龙江博凯兽药有限公司 |
| 6 | 上海 | 上海华普动物药业有限公司 |
| 7 | 上海 | 上海禽旺动物兽药有限公司 |
| 8 | 上海 | 上海峰珠新迪畜牧发展有限公司 |
| 9 | 上海 | 上海同仁生物科技有限公司 |
| 10 | 上海 | 上海莱多士动物保健品有限公司 |
| 11 | 上海 | 上海泰合生物科技有限公司 |
| 12 | 江苏 | 南京灵瑞动物药业有限公司 |
| 13 | 江苏 | 南京科瑞动物药业有限公司 |
| 14 | 浙江 | 浙江永利生物科技有限公司 |
| 15 | 浙江 | 温州康利兽药饲料有限公司 |
| 16 | 福建 | 福建宁德贝迪动物药品厂 |
| 17 | 江西 | 江西农大永兴生物科技有限公司 |
| 18 | 江西 | 江西牧欣生物科技有限公司 |
| 19 | 山东 | 雨泽银丰动物药业有限公司 |
| 20 | 河南 | 河南鑫汇来生物科技有限公司 |
| 21 | 河南 | 新乡中农生物科技有限公司 |
| 22 | 河南 | 河南盛利来动物药业有限公司 |
| 23 | 河南 | 郑州博大爱农公司 |
| 24 | 河南 | 郑州三洋兽药有限公司 |
| 25 | 湖南 | 路凯(湖南)科技有限公司 |
| 26 | 湖南 | 湖南衡阳科迪动物药业有限公司 |
| 27 | 湖南 | 湖南韩美生物科技有限公司 |
| 28 | 湖南 | 湖南农大牧达生物科技有限公司 |
| 29 | 广东 | 广州富康兽药股份有限公司 |
| 30 | 广东 | 广州市通达动物药业有限公司 |
| 31 | 广东 | 广东瑞泰动物药业有限公司 |
| 32 | 广东 | 广东万利达动物药业有限公司 |
| 33 | 广西 | 北流市金威兽药厂 |
| 34 | 广西 | 广西百吉动物药业有限公司 |
| 35 | 广西 | 广西北流市健昊动物药业有限公司 |
| 36 | 广西 | 广西北流市天龙兽药有限公司 |
| 37 | 广西 | 广西大银田兽药股份有限公司 |
| 38 | 广西 | 广西南宁桂中动物药品有限公司 |
| 39 | 广西 | 广西南宁新星兽药股份有限公司 |
| 40 | 广西 | 广西南宁兴达兽药有限公司 |
| 41 | 广西 | 广西神宏动物药业有限责任公司 |
| 42 | 广西 | 玉林市桂南兽药厂 |
| 43 | 广西 | 玉林市科联兽药厂 |
| 44 | 四川 | 四川欧亚动物药业有限公司 |
| 45 | 四川 | 四川农大康诺动物药业有限公司 |
| 46 | 四川 | 四川牧尔康动物药业有限公司 |
| 47 | 重庆 | 重庆市金堂动物药业有限公司 |
| 48 | 重庆 | 重庆瑞德艾特动物药业有限公司 |
| 49 | 重庆 | 重庆远光动物药业有限公司 |
| 50 | 陕西 | 西安通胜动物药业有限公司 |

附件8

2017年X半年兽药质量监督抽检不合格产品汇总表

| 序号 | 抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

2017年X半年合法兽药生产企业确认非本企业生产的涉嫌假兽药汇总表

| 序号 | 计划类别 | 产品名称 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 批号 | 抽样单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件10

云南省通报兽药质量抽检不合格产品查处情况统计表

填报单位（盖章）：                                                                填报日期：

| 下达任务文件号 | 省计划不合格产品处理处罚情况 |  |  |  |  |  | 辖区计划不合格产品处理处罚情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立案查处兽药生产企业（个） | 立案查处兽药经营企业（个） | 立案查处兽药使用单位（个） | 货值金额（万元） | 罚没金额（万元） | 建议撤销兽药产品批准文号（个） | 立案查处兽药生产企业（个） | 兽药经营企业（个） | 兽药使用单位（个） | 货值金额（万元） | 罚没金额（万元） | 建议撤销兽药产品批准文号（个） |

填报人：                                                                         联系电话：

备注：每个州市至少要随表报送2个案卷材料

附件11

云南省组织假兽药查处活动情况统计表

填报单位（盖章）：                                                              填报日期：

| 下达任务文件号 | 合法兽药生产企业确认非该企业生产的涉嫌假兽药处理处罚情况 |  |  |  |  |  |  | 非法兽药企业排查及处理处罚情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兽药生产企业核查 |  | 查处兽药经营、使用单位 |  | 立案查处数量（个） | 货值金额（万元） | 罚没金额（万元） | 发现、捣毁生产黑窝点（个） | 立案查处兽药经营企业（个） | 立案查处兽药使用单位（个） | 货值金额（万元） | 罚没金额（万元） |
|  | 核查数量（个） | 查处数量（个） | 兽药经营企业（个） | 兽药使用单位（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                       联系电话：

|  | 附件12 2017年 X州市兽药典型案件查处汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否属于通报 | 序号 | 辖区 | 被查处单位名称 | 被查处单位性质 | 是否获得许可证 | 案件来源 | 涉案兽药产品通用名/商品名 | 标称生产企业名称 | 涉案产品数量（kg) | 涉案货值 （元） | 没收产品数量（kg) | 罚没金额 （元） | 行政处罚 决定案号 | 执法单位 | 简述查 处情况 | 立案时间 | 是否移交公安机关 | 结案时间 | 备注 |