附录4：检测方法及残留限量

畜禽产品检测方法及残留限量

| 化合物 Compound | 动物/组织 Species/Matrix | 检测方法 Laboratory Methods （推荐方法） | 检测限(或定量限) Detection or Quantification Limit (g/kg或g/L） | 残留限量 MRL（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β-受体激动剂 β-agonists | 猪/肝 Pig/Liver | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-18-2008） | 1 | 不得检出 ND |
|  | 猪/尿 Pig/Urine | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-11-2008） | 1 | 不得检出 ND |
| 克仑特罗 Clenbuterol | 猪/肝 Pig/Liver | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-3-2008）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-18-2008） | 1 | 不得检出 ND |
|  | 猪/尿 Pig/Urine | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-3-2008）； 气相色谱质谱法GC-MS（1025号公告-16-2008）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-11-2008） | 1 | 不得检出 ND |
| 地美硝唑/甲硝唑 Dimetridazole/ Metronidazole | 猪/肉 Pig/Muscle | 液相色谱质谱法LC-MS-MS （1025号公告-2-2008修订版） | 0.5 | 不得检出 ND |
| 卡巴氧残留标示物 Carbadox Marker Residue | 猪/肝 Swine/Liver | 高效液相色谱法HPLC（781号公告-3-2006） | 10(定量限) | 不得检出 ND |
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites （AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-4-2006） | 1 | 不得检出 ND |
| 喹乙醇残留标示物 Olaquindox Marker Residue | 猪/肉 Pig/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（781号公告-3-2006） | 4（定量限） | 4 |
| 四环素类 Tetracyclines | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-12-2008） | 15 | 100 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA ； 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-14-2008） | 20 | 100 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 替米考星 Tilmicosin | 猪/肉 Pig/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-10-2008） | 10 | 100 |
| 头孢噻呋 Ceftiofur | 猪/肉 Pig/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-13-2008） | 100(定量限) | 1000 |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 鸡/肝 Chicken/Liver | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS（781号公告-1-2006）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-2-2006） | 0.3 | 不得检出 ND |
|  | 鸡/肉 Chicken/ Muscle | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱法GC（ 1025号公告-21-2008）； 气相色谱质谱法GC-MS（781号公告-1-2006）； 液相色谱质谱法HPLC-MS-MS（781号公告-2-2006） | 0.3 | 不得检出 ND |
| 地美硝唑/甲硝唑 Dimetridazole/ Metronidazole | 鸡/肝 Chicken/Liver | 液相色谱质谱法LC-MS-MS （1025号公告-2-2008修订版） | 0.5 | 不得检出 ND |
| 磺胺类 Sulphonamides | 鸡/肝 Chicken/Liver | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号） 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites （AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 鸡/肉 Chicken/ Muscle | 酶联免疫法ELISA； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-4-2006） | 1 | 不得检出 ND |
| 四环素类 Tetracyclines | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-12-2008） | 15 | 100 |
| 泰乐菌素 Tylosin | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（958号公告-5-2007） | 20 | 200 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/肝 Chichen/ Liver | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-14-2008） | 20 | 100 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 氯羟吡啶 Clopidol | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号） | 50 | 5000 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/蛋 Chichen/Egg | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（781号公告-6-2006） | 10 | 不得检出 ND |
| 替米考星 Tilmicosin | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-10-2008） | 10 | 100 |
| 己烯雌酚 Diethylstilbestrol | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-4-2008） | 1 | 不得检出 ND |
| 克仑特罗 Clenbuterol | 牛/肉 Cattle/Muscle | 气相色谱质谱法GC-MS（958号公告-8-2007） | 0.5 | 不得检出 ND |
| 阿维菌素类 Avermectins | 牛/肉 Cattle/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-5-2008）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-5-2008） | 2 | 10 |
| 头孢噻呋 Ceftiofur | 牛/肉 Cattle/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-13-2008） | 100(定量限) | 1000 |
| β-内酰胺类 β-lactams | 牛/奶 Bovine/Milk | 动物性食品中β-内酰胺类药物多残留检测 超高效液相色谱-串联质谱法 （中国兽医药品监察所建立） | 青霉素G Benzylpenicillin：1 | 4 |
|  |  |  | 阿莫西林 Amoxicillin：1 | 10 |
|  |  |  | 氨苄西林 Ampicillin：1 | 10 |
|  |  |  | 苯唑西林 Oxacillin：1 | 30 |
|  |  |  | 氯唑西林 Cloxacillin：1 | 30 |
|  |  |  | 头孢喹肟 Cefquinome：1 | 20 |
|  |  |  | 头孢氨苄 Cefalexin：1 | 100 |
| 氨基糖苷类 Aminoglycosides | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA； 动物性食品中8种氨基糖苷类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 （中国兽医药品监察所建立） | 链霉素Streptomycin：30 | 200 |
|  |  |  | 双氢链霉素Dihydrostreptomycin：5 | 200 |
|  |  |  | 庆大霉素Gentamycin：50 | 200 |
|  |  |  | 大观霉素Spectinomycin：5 | 200 |
|  |  |  | 新霉素Neomyin：5 | 500 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-12-2006） | 5 | 100 |
| 四环素类 Tetracyclines | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA； 牛奶中四环素类药物多残留检测 超高效液相色谱-串联质谱法 （中国兽医药品监察所建立） | 四环素 Tetracycline：10 | 100 |
|  |  |  | 土霉素 Oxytetracycline：10 | 100 |
|  |  |  | 金霉素 Chlortetracycline：10 | 100 |
|  |  |  | 多西环素 Doxycycline：5 | ND |
| 林可胺类和大环内酯类Lincosamydes and Macrolides | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA； 动物性食品中林可胺类和大环内酯类药物多残留 检测 超高效液相色谱-串联质谱法 （中国兽医药品监察所建立） | 林可霉素Lincomycin：1 | 150 |
|  |  |  | 红霉素Erythromycin：1 | 40 |
|  |  |  | 泰乐菌素Tylosin：1 | 50 |
|  |  |  | 替米考星Tilmicosin：1 | 50（绵羊） |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 牛/奶 Bovine/Milk | 1.牛奶中5种氟喹诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法（中国兽医药品监察所、新疆区兽药饲料监察所联合建立）； 2.牛奶中喹诺酮类药物多残留检测 高效液相色谱法（华南农业大学建立）； 3.牛奶中喹诺酮类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法（华南农业大学建立） | 恩诺沙星Enrofloxacin：25 | 100 |
|  |  |  | 达氟沙星Danofloxacin：7.5 | 30 |
|  |  |  | 氟甲喹Flumequine：12.5 | 50 |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA； 牛奶中氯霉素残留检测 液相色谱-串联质谱法（四川省兽药监察所建立） | 0.3 | 不得检出 ND |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 羊/肉 Ovine/Muscle | 酶联免疫法 ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS 液相色谱质谱法HPLC-MS-MS | 0.3 | 不得检出 ND |
| 磺胺类 Sulphonamides | 羊/肉 Ovine/Muscle | 酶联免疫法 ELISA 高效液相色谱法HPLC 液相色谱质谱法LC-MS-MS | 50 | 100 |